ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

NESNEYE DAYALI ANALİZ VE TASARIM DERSİ

TIBBİ CİHAZ GÖRÜNTÜLEME – OPTOMO

ANALİZ VE TASARIM DOKÜMANI

170401052 – Rasim MUTLU

170401022 – Cihan PAR

180401035 – Ayberk KAHRAMAN

190401098 – Onur CURA

Doç. Dr. Adem POLAT

# GİRİŞ

Bu doküman, Optomo Tıbbi Görüntüleme Cihazı için geliştirilecek olan uygulamanın gereksinim, analiz ve tasarım kararlarını barındırmaktadır. Uygulamanın, cihaz ile bağlantısından hasta görüntülerinin elde edilmesine kadar ki sürecin analiz ve tasarımını ele almaktadır.

## Genel Çalışma Prensipleri

Bu projede, Optomo Tıbbi Görüntüleme Cihazı için kullanıcı dostu ve güvenilir bir arayüz geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu arayüz sayesinde kullanıcı, kullanıcı bilgileri ile sisteme giriş yapacak, görüntü toplama öncesi cihazın bağlantılarının ve ilgili mekanizmalarının doğru çalıştığını test edebilecek ve verilen listeden hasta seçimi yaparak doktor tarafından istenen 2 boyutlu ve 3 boyutlu görüntü toplayabilecektir. Ayrıca sistem, toplanan bu görüntüleri doğru bir şekilde işleyebilecek, saklayacak ve kullanıcıya sunacaktır.

## Fonskiyonel Gereksinimler

### Giriş ve Çıkış İşlemleri

- Sistemi kullanacak olan personel kimliği, kendisinin 11 haneli T.C. kimlik numarası ile özgün olarak tanımlanmalıdır.

- Kullanıcı, sistemden güvenli bir şekilde çıkış yapabilmelidir.

### Bağlantı İşlemleri

- Kullanıcı, cihazın bağlanacağı portu ve port numarasını seçebilmelidir.

### Cihaz Testi

- Kullanıcı, cihazın doğru çalıştığını anlamak için test yapabilmelidir.

- Kullanıcı, sisteme görüntü geldiğini, görüntü toplayacak mekanizmanın doğru hareket ettiğini ve açısal olarak görüntü toplayabildiğini test edebilmelidir.

- Test sonucu, kullanıcıya doğrudan gösterilebilmelidir.

### Hasta Görüntüleme

- Kullanıcı, görüntü alımı için bekleyen hasta listesinden bir hasta seçebilmelidir.

- Seçilen hasta, işlem sırasında aktif hasta olarak işaretlenmelidir.

- Görüntü toplama sonrasında hasta, bekleyen hasta listesinden çıkarılıp, işlemi tamamlanmış hasta listesine aktarılmalıdır.

### Görüntü Toplama

- Cihazdan 2 boyutlu ve 3 boyutlu görüntü alımı başlatılabilir olmalıdır.

- Görüntü alımı sırasında cihazdan gelen veriler, doğru bir şekilde işlenmeli ve saklanmalıdır.

## Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

### Performans Gereksinimleri

- Sistem aynı anda bir kullanıcıya hizmet vermelidir.

- Kullanıcının herhangi bir işlemi başlatması ve sistemden yanıt alması maksimum 2 saniye sürmelidir.

- Görüntü toplama sırasında cihazdan gelen veriler en fazla 30 saniye içinde işlenmeli ve kaydedilmelidir.

### Kullanılabilirlik Gereksinimleri

- Sistem arayüzü, renk seçimleri ve düzenlemeleri ile menüler, kolayca okunabilir ve erişilebilir olmalıdır.

### Sistem Uyumluluğu

- Sistem Windows işletim sistemine sahip cihazlarda çalışabilir olmalıdır.

- Sistemin çalıştırılacağı bilgisayar minimum 4 GB RAM ve 2.4 GHz işlemciye sahip olmalıdır.

### Güvenlik Gereksinimleri

- Sistem dışarıdan izinsiz erişime kapalı olmalıdır.

### Dış Gereksinimler

- Sistem veri koruma yasalarına ve tıbbi cihaz düzenlemelerine uygun olmalıdır.

## Kısıtlar

## Kullanım Senaryoları

Şekil 1.1. Ana Kullanım Durumu Diyagramı

### Giriş İşlemleri Kullanım Durumu

Şekil 1.2. Giriş Çıkış İşlemleri Kullanım Durumu Diyagramı

### Giriş Yap Durum Diyagramı

### Çıkış Yap Durum Diyagramı

Şekil 1.3. Bağlantı İşlemleri Kullanım Durumu Diyagramı

Bağlantı İşlemleri Kullanım Durumu

### Port Seçimi Durum Diyagramı

### Cihaz Testi Kullanım Durumu

Şekil 1.4. Cihaz Testi Kullanım Durumu Diyagramı

### Xray Görüntüleme Testi Durum Diyagramı

### Yatay Hareket Testi Durum Diyagramı

### Açısal Tarama Testi Durum Diyagramı

### Hasta Görüntüleme Kullanım Durumu

Şekil 1.5. Hasta Görüntüleme Kullanım Durumu Diyagramı

### Hasta Görüntüleme Durum Diyagramı

### Bekleyen Hasta Seç Durum Diyagramı

### Kayıtlı Hasta Görüntüleme Durum Diyagramı

### Görüntü Toplama Kullanım Durumu

Şekil 1.6. Hasta Görüntüleme Kullanım Durumu Diyagramı

### 2D ve 3D Görüntü Toplama Durum Diyagramı

## Uml Sınıf Diyagramı

Şekil 1.7 Optomo Sınıf Diyagramıu